| OGŁOSZENIE Odpowiedzi do zapytań, do postępowania 03/PN/2019 |
| --- |
| Z dnia: 01-04-2019 |
| Nazwa (firma) Zamawiającego | SZPITALE TCZEWSKIE SPÓŁKA AKCYJNA |
| Adres Zamawiającego | UL. 30-go STYCZNIA 57/58, 83-110 TCZEW. TEL. 58.777.66.73, FAX 58.531.38.30, www.szpitaletczewskiesa.pl |
| Uwaga, jeśli Zamawiajacy dopuscił asortyment wskazany w zapytaniach poniżej, w przypadku złożenia oferty na ten asortyment należy czytelnie zaznaczyć pod tabelami (Formularze asortymentowo – cenowe) dla danego pakietu, znajdującymi się w załaczniku nr 3 do SIWZ, w sposób nie budzący wątpliwości, fakt, że Wykonawca składa swoją ofertę z uwzględnieniem odpowiedzi na zapytania (należy wskazać numer pytania w niniejszym dokumencie i pozycje w formularzach asortymentowo - cenowych, których pytanie / pytania dotyczą. Zamawiający nie może mieć wątpliwości jakiego rodzaju asortyment I w jakich ilościach jest oferowany przez Wykonawcę. Wszelkie przeliczane ilości przedmiotu zamówienia muszą być zgodne z tymi wskazanymi w SIWZ przez Zamawiającego. Pytanie 1 Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Pakietu produkt z Pakietu 1 poz. 11 i dopuści: Suche chusteczki przeznaczone do nasączania dowolnymi roztworami śr. dezynf. wykonane z poliestru, celulozy i wiskozy o wymiarach 30x34cm, 100szt. chusteczek w wiaderku. Zalewane 2,5-3 litrami roztw. roboczego, stabilne po zalaniu do 28 dni. Gramatura 70g/m2.Każda rolka chusteczek w jednorazowym wiaderku zabezp. plombą. lub Suche chusteczki przeznaczone do nasączania dowolnymi roztworami śr. dezynf. wykonane z poliestru, celulozy i wiskozy o wymiarach 18x25cm, 300szt. chusteczek w wiaderku. Zalewane 2,5-3 litrami roztw. roboczego, stabilne po zalaniu do 28 dni. Gramatura 70g/m2.Każda rolka chusteczek w jednorazowym wiaderku zabezp. plombą. Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ Pytanie 2 Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Pakietu produkt z Pakietu 1 poz. 14 i dopuści: Chusteczki poliestrowe bezalkoholowe na bazie czwartorzędowych związków amoniowych (skład: min. 3 substancje aktywne) przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu. Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzy sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zabiegowych, lamp, inkubatorów. Dopuszczenie producenta głowic USG. Możliwość użycia na oddziałach noworodkowych. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty (EN 13727), F (C. albicans) w czasie 1 minuty (EN 13624), Tbc w czasie 15 minut (EN 14348), V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie 1 minuty (BGA/DVV), V (polyoma SV 40)- w czasie 1 minuty (DVV/RKI), V (Noro) w czasie 30 minut (PN EN 14476), wymiar chusteczki 17x23cm, 100 sztuk w opakowaniu typu tuba? lub Chusteczki poliestrowe bezalkoholowe na bazie czwartorzędowych związków amoniowych (skład: min. 3 substancje aktywne) przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu. Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzy sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zabiegowych, lamp, inkubatorów. Dopuszczenie producenta głowic USG. Możliwość użycia na oddziałach noworodkowych. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty (EN 13727), F (C. albicans) w czasie 1 minuty (EN 13624), Tbc w czasie 15 minut (EN 14348), V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie 1 minuty (BGA/DVV), V (polyoma SV 40)- w czasie 1 minuty (DVV/RKI), V (Noro) w czasie 30 minut (PN EN 14476), wymiar chusteczki 12x18cm, 150 sztuk w opakowaniu typu tub? lub Chusteczki poliestrowe bezalkoholowe na bazie czwartorzędowych związków amoniowych (skład: min. 3 substancje aktywne) przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu. Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzy sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zabiegowych, lamp, inkubatorów. Dopuszczenie producenta głowic USG. Możliwość użycia na oddziałach noworodkowych. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty (EN 13727), F (C. albicans) w czasie 1 minuty (EN 13624), Tbc w czasie 15 minut (EN 14348), V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie 1 minuty (BGA/DVV), V (polyoma SV 40)- w czasie 1 minuty (DVV/RKI), V (Noro) w czasie 30 minut (PN EN 14476), wymiar chusteczki 12x18cm, 200 sztuk w opakowaniu typu tub? W PRZYPADKU ZGODY PROSIMY O WSKAZANIE SPOSOBU PRZELICZENIA. Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ Pytanie 3 Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Pakietu produkt z Pakietu 1 poz. 15 i dopuści: Chusteczki poliestrowe do dezynfekcji powierzchni oraz sprzętu medycznego, rozmiar 17 x 23 cm, nasączone 36,8 % alkoholem izopropylowym, i 47,3% etanolem, konfekcjonowane po 100 sztuk w opakowaniu-tuba- Spektrum do 1 minuty: bakterie (Enterococcus hirae, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus warunki czyste i brudne), grzyby i grzyby drożdropodobne (Candida albicans warunki czyste i brudne), wirusy (Polio i Adeno do 1 minuty) (13727, 13624, 14476)? lub Chusteczki poliestrowe do dezynfekcji powierzchni oraz sprzętu medycznego, rozmiar 12 x 18 cm, nasączone 36,8 % alkoholem izopropylowym, i 47,3% etanolem, konfekcjonowane po 150 sztuk w opakowaniu-tuba- Spektrum do 1 minuty: bakterie (Enterococcus hirae, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus warunki czyste i brudne), grzyby i grzyby drożdropodobne (Candida albicans warunki czyste i brudne), wirusy (Polio i Adeno do 1 minuty) (13727, 13624, 14476)? lub Chusteczki poliestrowe do dezynfekcji powierzchni oraz sprzętu medycznego, rozmiar 12 x 18 cm, nasączone 36,8 % alkoholem izopropylowym, i 47,3% etanolem, konfekcjonowane po 200 sztuk w opakowaniu-tuba- Spektrum do 1 minuty: bakterie (Enterococcus hirae, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus warunki czyste i brudne), grzyby i grzyby drożdropodobne (Candida albicans warunki czyste i brudne), wirusy (Polio i Adeno do 1 minuty) (13727, 13624, 14476)? W PRZYPADKU ZGODY PROSIMY O WSKAZANIE SPOSOBU PRZELICZENIA. Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ Pytanie 4 Czy Zamawiający w Pakiecie 11 dopuści spektrum B,F,V? Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ Pytanie 5 Dotyczy pak. nr 1 poz. 2 Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że preparat powinien posiadać działanie prątkobójcze wobec M. avium oraz M. terrae? Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ Pytanie 6 Dotyczy pak. nr 1 poz.2 Czy Zamawiający pozwoli na zaoferowanie preparatu w formie koncentratu do mycia i dezynfekcji narzędzi oraz sprzętu medycznego, o spektrum działania: B, F, Tbc (M. avium, M. terrae), V (HBV, HCV, HIV) w czasie 5 minut i stężeniu roztworu roboczego 0,5% zawierający m.in. kompleks trójenzymatyczny (lipazy, proteazy i amylazy), N,N-didecylo-N-metylo-poli(oksyetylo)propionian amonowy (DMPAP) o lekko zasadowym pH? Bez zawartości aldehydów, chloru, fenoli oraz substancji uwalniających aktywny tlen. Możliwość stosowania w myjkach ultradźwiękowych.. Posiada wysoką kompatybilność materiałową potwierdzoną przeprowadzonymi badaniami zgodnie z międzynarodowymi standardami ASTM, które potwierdzają, że preparat nie jest korozyjny. Wyrób medyczny klasy II b. Opakowanie handlowe: 5L. Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ Pytanie 7 Pakiet 1 poz 6 Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuszcza preparat zawierający czwartorzędowe sole amoniowe? Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ Pytanie 8 Pakiet 1 poz 7 Prosimy o wyjaśnienie czy nie nastąpiła pomyłka w żądaniu, aby preparat płynny w koncentracie do intensywnego codziennego mycia powierzchni podłóg był kompatybilny z preparatem z pozycji 3 przeznaczonym zgodnie z opisem do zwilżania i wstępnej dezynfekcji zanieczyszczonych narzędzi chirurgicznych i innych wyrobów medycznych? Odpowiedź: Nastąpiła omyłka pisarska. Zamiast „3” powinno być „9” Pytanie 9 Pakiet 1 poz 11 Prosimy o dopuszczenie suchych chust spełniających zapisy SIWZ o wymiarach 19x39 cm. Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ Pytania 10 10. 1. Pakiet Nr 1 poz. 1 Czy Zamawiający wymaga aby preparat działał na B, F, Tbc , V(HIV, HBV, HCV, Adeno, Polio, Noro) w warunkach brudnych przy 1 tabletce na 1,5l wody w czasie 15 minut? 10.2. Pakiet Nr 1 poz. 1 i 7 Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga preparatów kompatybilnych ze sobą tzn. pochodzących od jednego producenta w pakiecie 1 poz. 1 (tabletek chlorowych) z poz. 7 (preparat do codziennego mycia powierzchni podłóg). 10.3. Pakiet Nr 1 poz. 7 i 9 Prosimy o potwierdzenie, że doszło do omyłki i w pakiecie 1 Zamawiający wymaga preparatów kompatybilnych ze sobą z poz. 7 (preparat do codziennego mycia powierzchni podłóg) i poz. 9 (preparat do mycia i dezynfekcji wyrobów medycznych oraz powierzchni). 10.4. Pakiet Nr 1 poz. 7, 9 i 11 Prosimy o potwierdzenie, że doszło do omyłki i w pakiecie 1 Zamawiający wymaga preparatów kompatybilnych z poz. 7 (do codziennego mycia powierzchni podłóg), poz. 9 (do mycia i dezynfekcji wyrobów medycznych oraz powierzchni) i poz. 11 (suche chusty). Odpowiedzi od 10.1. do 10.4 (wszystkie): Postępować zgodnie ze SIWZ Pytania 11 Pytania do asortymentu: 11.1. Pakiet 1 pozycja 5 - Czy Zamawiający dopuści do oceny wydajny koncentrat do mycia i dezynfekcji wyrobów medycznych, powierzchni i wyposażenia. Oferowany produkt posiada bardzo dobrą kompatybilność materiałową, może być stosowany do metalu, stali szlachetnej, miedzi, mosiądzu, cynk, żelaza, aluminium, ABS, poliamid, poliwęglan, kauczuk itp. Produkt zawiera w składzie kombinacji czwartorzędowych związków amoniowych i niejonowych związków powierzchniowo czynnych. Spektrum: B, F (c. albicans), V(HIV, HBV, HCV )- 0,25% w 15 minut, TBC – 0,5% - 15 minut. Produkt można stosować w obecności pacjentów. Wyrób Medyczny, opakowanie 5L. 11.2. Pakiet 1 pozycja 14 – Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowany preparat osiągał wymagane spektrum w czasie do 1 minuty? 11.3. Pakiet 1 pozycja 15- Czy Zamawiający dopuści do oceny chusteczki skuteczne wobec: B, F, Tbc – 1 minuta, V(BVDV, Vaccinia, HIV, HBV, adeno, noro )- 2 minuty. Wyrób medyczny, opakowanie typu box zawiera 150 szt. chusteczek z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości 11.4. Pakiet 1 pozycja 15-Czy zamawiający dopuści do oceny chusteczki nasączone płynem o następującym składzie: etanol, propan-2-ol, chlorek didecylodimetyloamonu (DDAC). Spektrum działania: B, F, Tbc, V (polio, adeno, noro) – 30 s. Wyrób medyczny, opakowanie sztywne zawiera 100 szt. chusteczek z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości. Odpowiedzi od 11.1. do 11.4 (wszystkie): Postępować zgodnie ze SIWZ Pytanie 12 Dotyczy Pakietu nr 9:Poz. 3 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie chusteczek o spektrum działania B, F, Tbc, C. Difficile – 15 min. Polio, Adeno – 5 min, spełniających pozostałe wymagania SIWZ? Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ Pytanie 13 Pytania do wzoru umowy Czy Zamawiający widzi możliwość zmiany § 3 ust. 1 c poprzez wykreślenie słów „łącznej wartości brutto Produktów, których sprzedaż i dostawa jest przedmiotem niniejszej umowy.” i wpisanie w ich miejsce :” wartości brutto nie zrealizowanej części przedmiotu umowy”. Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ |